## PV
Zapotrzebowanie energetyczne budynku [kWh]: | 3000 | <-WYPEŁNIJ
Moc instalacji PV [kWp]: | 3.6 | <-WYPEŁNIJ
| Opust 80% | Jednostka
Zużycie energii w budynku / rok | 3000 | kWh
Produkcja energii przez instalację PV / rok | 2880 | kWh
Bieżąca konsumpcja energii/ rok | 900 | kWh
Energia oddana do sieci / rok | 1980 | kWh
„Opust” na odbiór energii (80% energii wprowadzonej do sieci)/ rok | 1584 | kWh
Zakup energii po wyczerpaniu opustu / rok | 516 | kWh
Zakładając, że opłata za energię czynną to 0,30 zł/kWh brutto a opłata dystrybucyjna to 0,34 zł/kWh brutto, łączny koszt opłat stałych nieobjętych systemem opustów to 190 zł/rok, rachunki będą wyglądać następująco:
Rachunek za prąd przed montażem instalacji PV (roczny): | 1920 | zł
Rachunek za energię i dystrybucję w pierwszym roku po montażu instalacji PV (rocznie) | 330.24 | zł
Pozostałe opłaty nieobjęte systemem opustów po montażu instalacji PV (rocznie) | 190 | zł
Oszczędności w pierwszym roku: | 1399.76 | zł
Ekonomika instalacja szacunkowa: |  | Okres zwrotu [lata]:
KOSZT INSTALACJI BEZ DOTACJI: | 21600 | 15.4312
KOSZT INSTALACJI Z DOTACJĄ: | 3240 | 2.3147
Dzięki ustawie o OZE można również rozwiązać problem zasilania ogrzewania z instalacji fotowoltaicznej – w przypadku instalacji fotowoltaicznej w miesiącach zimowych produkcja jest mniejsza a zapotrzebowanie na energię do grzania największe. Współczynnik 0,8 pozwoli na wykorzystanie nadprodukcji i odbiór w miesiącach zimowych przez co odpowiednio dobierając moc instalacji fotowoltaicznej i wykorzystując rozwiązania oparte na np. DOGRZEWANIU ZASOBNIKA WODNEGO DODATKOWĄ GRZAŁKĄ zintegrowaną z systemem fotowoltaicznym, obniżamy koszty również ogrzewania wody, co jest alternatywą dla instalacji solarnych.

## POMPA CIEPŁA
Liczba godzin ogrzewania: | 2300 | h
Powierzchnia ogrzewana: | 200 | m2 | <-WYPEŁNIJ | *:
Wskaźnikowe zapotrzebowanie na ciepło*: | 100 | W/m2 | <-WYPEŁNIJ
Zużycie CWU: | 50 | l/os.
Liczba osób w budynku korzystająca z CWU: | 3 | os. | <-WYPEŁNIJ
Zużywany nośnik energii: | biomasa-pelety |  | <-WYPEŁNIJ
GRUNTOWA POMPA CIEPŁA:
Obliczone zapotrzebowanie na moc do ogrzewania: | 20 | kW
Roczne zużycie ciepłej wody: | 54750 | l
Roczne zużycie energii do ogrzania ciepłej wody: | 2540.4 | kWh |  |  |  | WO | MJ/kg | kWh/kg
Roczne zużycie energii na ogrzewanie: | 46000 | kWh |  |  | energia elektryczna
Całkowite roczne zużycie energii: | 48540.4 | kWh |  |  | LPG |  | 47.3 | 13.139
COP gruntowej pompy ciepła: | 4 |  |  |  | olej opałowy |  | 40.4 | 11.2223
Koszty zużycia energii na CO i CWU obecnie: | 10081.387 | PLN/rok |  |  | gaz ziemny |  | 48 | 13.3334
Koszty zużycia energii na CO i CWU z pompą ciepła: | 5339.444 | PLN/rok |  |  | biomasa-pelety |  | 15.6 | 4.3334
Oszczędność: | 4741.943 | PLN/rok
Ekonomika instalacji szacunkowa: | Okres zwrotu:
KOSZT INSTALACJI BEZ DOTACJI [PLN]: | 160000 | 33.7414
KOSZT INSTALACJI Z DOTACJĄ [PLN]: | 24000 | 5.0612
**POWIETRZNA POMPA CIEPŁA:
Koszty zużycia energii na CO i CWU z pompą ciepła powietrzną: | 21357.776 | PLN/rok
Oszczędność: | instalacja nieopłacalna | PLN/rok
Note on A1: Dominika: Wartość liczona w godzinach, określa czas pracy pompy ciepła w skali roku. W zależności od rodzaju pompy ciepła, wartość ta najczęściej zawiera się w przedziale: 1800 ÷ 2800 h/rok, a do obliczeń przyjmowane jest 2300 godzin w ciągu roku.
Note on A4: Dominika: artość dobowego zużycia ciepłej wody, przez każdą osobę w gospodarstwie domowym [l/os.]. Polskie normy przewidują zużycie ciepłej wody na poziome 50l/os na dobę. Należy pamiętać, iż rzeczywiste zużycie ciepłej wody użytkowej jest uwarunkowane od indywidualnych potrzeb każdego człowieka.

## SOLAR
Liczba godzin ogrzewania: | 2300 | h
Zużycie CWU: | 50 | l/os.
Liczba osób w budynku korzystająca z CWU: | 7 | os. | <-WYPEŁNIJ
GRUNTOWA POMPA CIEPŁA:
Roczne zużycie ciepłej wody: | 127750 | l
Roczne zużycie energii do ogrzania ciepłej wody: | 5927.6 | kWh
Roczne zużycie energii na ogrzewanie: | 17782.8 | kWh
Całkowite roczne zużycie energii: | 23710.4 | kWh
Liczba płyt solarnych: | 4 | szt.
Zbiornik do CWU dwuwężownicowy: | 400 | l
Ekonomika instalacji szacunkowa: | Okres zwrotu:
KOSZT INSTALACJI BEZ DOTACJI [PLN]: | 12000 | 4.0489
KOSZT INSTALACJI Z DOTACJĄ [PLN]: | 1800 | 0.60733
Note on A1: Dominika: Wartość liczona w godzinach, określa czas pracy pompy ciepła w skali roku. W zależności od rodzaju pompy ciepła, wartość ta najczęściej zawiera się w przedziale: 1800 ÷ 2800 h/rok, a do obliczeń przyjmowane jest 2300 godzin w ciągu roku.
Note on A2: Dominika: artość dobowego zużycia ciepłej wody, przez każdą osobę w gospodarstwie domowym [l/os.]. Polskie normy przewidują zużycie ciepłej wody na poziome 50l/os na dobę. Należy pamiętać, iż rzeczywiste zużycie ciepłej wody użytkowej jest uwarunkowane od indywidualnych potrzeb każdego człowieka.

## KOCIOŁ NA BIOMASĘ
Liczba godzin ogrzewania: | 2300 | h
Powierzchnia ogrzewana: | 200 | m2 | <-WYPEŁNIJ | *:
Wskaźnikowe zapotrzebowanie na ciepło*: | 50 | W/m2 | <-WYPEŁNIJ
Zużycie CWU: | 50 | l/os.
Liczba osób w budynku korzystająca z CWU: | 3 | os. | <-WYPEŁNIJ
Zużywany nośnik energii: | węgiel kamienny |  | <-WYPEŁNIJ
GRUNTOWA POMPA CIEPŁA:
Obliczone zapotrzebowanie na moc do ogrzewania: | 10 | kW
Roczne zużycie ciepłej wody: | 54750 | l
Roczne zużycie energii do ogrzania ciepłej wody: | 2540.4 | kWh |  |  |  | WO | MJ/kg | kWh/kg
Roczne zużycie energii na ogrzewanie: | 23000 | kWh |  |  | energia elektryczna
Całkowite roczne zużycie energii: | 25540.4 | kWh |  |  | LPG |  | 47.3 | 13.139
[5 empty] | olej opałowy |  | 40.4 | 11.2223
Koszty zużycia energii na CO i CWU obecnie: | 4551.718 | PLN/rok |  |  | gaz ziemny |  | 48 | 13.3334
Koszty zużycia energii na CO i CWU po montażu kotła: | 4096.5462 | PLN/rok |  |  | węgiel kamienny |  | 20.2 | 5.6112
Oszczędność: | 455.1718 | PLN/rok
Ekonomika instalacji szacunkowa: | Okres zwrotu:
KOSZT INSTALACJI BEZ DOTACJI [PLN]: | 9000 | 19.7728
KOSZT INSTALACJI Z DOTACJĄ [PLN]: | 1350 | 2.9659
Note on A1: Dominika: Wartość liczona w godzinach, określa czas pracy pompy ciepła w skali roku. W zależności od rodzaju pompy ciepła, wartość ta najczęściej zawiera się w przedziale: 1800 ÷ 2800 h/rok, a do obliczeń przyjmowane jest 2300 godzin w ciągu roku.
Note on A4: Dominika: artość dobowego zużycia ciepłej wody, przez każdą osobę w gospodarstwie domowym [l/os.]. Polskie normy przewidują zużycie ciepłej wody na poziome 50l/os na dobę. Należy pamiętać, iż rzeczywiste zużycie ciepłej wody użytkowej jest uwarunkowane od indywidualnych potrzeb każdego człowieka.